询 价 通 知 书

：

我校采取询价采购方式确定“石油工程技术”省级特设专班项目建设中实训室装修的施工单位，现面向社会公开进行询价，欢迎贵公司参加。

一、项目名称：实训室装修

二、项目及要求如下

（一）工程总体要求：实际工程量以各单位现场统计为准。

1、6602、6604教室：拆除墙面瓷砖及地面复合地板、吊扇及原有灯具。水磨石地面打磨、抛光、打蜡，墙面按原有布局开槽布设插座，地面按原有布局使用橡胶线槽布设地插（220V）。安装LED灯具18套/间，墙面乳胶漆饰面。6602教室柜子柜体油漆粉刷成浅绿色，6604原有柜子搬离。安装网线插座5个并布设网线；（实际工程量及具体做法由施工单位自行现场测算并由使用部门交底）

2、3201、3202教室：原墙面铲除。墙面淡蓝色乳胶漆。将原有普通日光灯拆除安装36套ET吊灯（LED），安装地簧钢化玻璃平开门，不锈钢门套，在原有墙面插座的基础上，每间教室增加7个插座；（实际工程量及具体做法由施工单位自行现场测算并由使用部门交底）

3、2503、2504教室：拆除吊扇及原有灯具、铝合金窗一樘，原墙面铲除。乳胶漆饰面，安装工业造型灯18套及不锈钢门套2套，零星干挂大理石3㎡，原有开关插座修复，安装地插10套（220V），地面铺设塑胶地板（130㎡）及局部地毯，增加橱窗1个，局部墙面粘贴墙面砖（3㎡），铺设网线及网线插座（5个/间），走道乳胶漆（801胶水加固一遍，刮腻子2遍，立邦新时实利工程漆涂刷2遍）。（实际工程量及具体做法由施工单位自行现场测算并由使用部门交底）

4、5403教室地面铺设仿木纹地砖，墙面瓷砖墙裙以上使用浅咖啡色乳胶漆粉刷，天面原日光灯、吊扇拆除，安装水晶灯，预埋吊灯电源及投影仪电源后修复天面并使用白色乳胶漆粉刷。不含实训室内灯具、投影仪购置。（实际工程量及具体做法由施工单位自行现场测算并由使用部门交底）

5、5401教室地面铺设仿木纹地砖，墙面瓷砖墙裙以上使用浅咖啡色乳胶漆粉刷，天面原日光灯、吊扇拆除，安装水晶灯，电源预埋后修复天面并使用白色乳胶漆粉刷。吧台上方，橄榄型吊顶安装，灯具及上下水管道。不含实训室内吧台、酒柜、净水器、水晶灯购置。（实际工程量及具体做法由施工单位自行现场测算并由使用部门交底）

（二）项目报价说明

报价必须包含所有施工、拆除、安装、搬运、垃圾转运、税费等全部费用。

三、承包商资格

1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.应具备建筑、建筑装饰三级及以上资质。

四、报价表的要求及提交时间

1.投报价单位应具备独立法人资格，应提供单位有关证明资料复印件（营业执照、企业法人证书、税务登记证、安全施工许可证、法定代表人授权委托书及被委托人身份证等复印件）并加盖单位公章。

2.报价表须自行密封并加盖单位公章，未密封或加未盖公章的均为无效报价单。

3.提交询价文件地址：武汉市东湖高新技术开发区软件园路2号，湖北科技职业学院4号教学楼五楼资产设备处（招标办）4502室。

4.技术咨询：马老师    联系电话：027-87772959

联 系 人：汪老师    联系电话：027-87225662

5.统一答疑时间： 2015年10月30日10时

6.报价表提交截止时间：2015年11月3日16时止（不含双休日

湖北广播电视大学

招标办

2015年10月28日

询 价 函

湖北广播电视大学招标办：

贵单位询价采购文件(包括补充更正)收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加报价。

我公司决定无保留地接受询价采购文件(包括补充更正)所有条款和报价文件所有承诺，并按合同履行全部责任。

愿按人民币(大写)                                          （￥       元）的报价参加询价。本报价   天内有效。

一旦我公司成交，保证按成交通知书规定时间与采购人签订合同，按询价采购文件(包括补充更正)供货时间要求和我公司报价文件承诺的供货时间准时完成全部供货、安装和调试，并交付使用。

我公司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

单位(盖章)

2015年   月   日

单位名称：

联系人：                   电话：

手机：                      传真：